## 예시
스마트APC지원신청 사업비 산출내역서
* 본 자료는 기획설계 및 시장조사 가격 등을 근거로 계획수립 차원에서 작성
* 산출기준 및 편성사유는 예시 등을 참고하여 구체적으로 기재, 산출기준 및 편성사유가 부실하거나 미제출시 해당항목은 사업비 심의시 삭감 예정
* 사업비가 책정된 모든 항목은 증빙서류 필요 | [6 empty] | * 시군과 시도에서는 산출내역에 대한 검토 후 의견기재
* 양식 및 단위 변경 금지, 세부항목은 입력항목을 추가하여 기재, 사업비 미편성 항목은 사유 기재
구 분 | 사업량 | 단위 | 단가(천원) | 사업비(백만원) | 산출기준(예시) | 편성사유 | 시군 검토의견 | 시도 검토의견 | 심의결과
1. 컨설팅 및 감리비 등 |  |  |  |  | * 총사업비의 5% 이내에서 편성 | 사업비 및 면적 등을 배정한 사유를 아래 예시를 참조해서 구체적으로 기재
- 사업추진 컨설팅비 |  | 식 |  |  | 30백만원 이내로 제한
- 책임감리비 |  | 식 |  | 0 | 공사비의 1~2%
소 계 |  |  |  | 0
2. 부대토목공사 |  |  |  |  | * 부지매입비, 부지 기반정비(옹벽설치, 성토 및 절토, 다짐공사 등) 경비는 포함 불가, 총사업비의 5% 이내에서 편성
- 오배수 처리공사 |  | m |  | 0 | 우수관로(PVC φ150-50m), 오수관로(PVC φ150-400m), 밀페형콘크리트맨홀(1.0x1.0x1.0x8EA)설치 | 부지내 우수 및 오수 처리
- 오수정화조 설치공사 |  | 식 |  | 0 | 20㎥ 용량설비 추정, 오수처리시설(10ppm-18톤) 포함 | 센터 오수정화 처리
- 상수도 설비공사 |  | 식 |  | 0 | 상수도 인입(PVC φ50-400m),내.외부 수전설비 | 위생설비 급수
- 울타리설치공사 |  | m |  | 0 | 부지울타리설치(메시휀스H=1.2m) | 부지경계 울타리 설치
- 외부 포장 공사 |  | ㎡ |  | 0 | 0,000㎡ 아스콘 포장 | 외부 작업을 위한 포장 공사
- 주차장 설치공사 |  | ㎡ |  | 0 | 주차장 포장 길이 33.3m * 폭 6m | 법정주차대수(시설면적200㎡당 1대:7대), 계획 법정대수 7대 * 1.6(여유계획: 농가차량 및 화물대형 차량을 감안) = 계획주차 11대추정 (대당 2.3 *5)
- 조경공사 |  | ㎡ |  | 0 | 대지면적의 15% 조경계획(관리지역) | 준공 승인에 필요한 면적에 조경수 등 식재
소 계 |  |  |  | 0
3. 소방, 전기, 통신공사 |  |  |  |  | * 구체적 내역 기재
3.1. 소방공사 |  | 식 |  | 0 | 경보셋트수동발신기P형1급, 경종표시등(2EA)설치 주수신기에 연결(화재경보확인), 피난구유도등(20EA)설치(화재시 피난유도 확보), 3.3Kg소화기10EA설치 | APC 시설내부 소방공사 일체
3.2. 전기공사 |  | 식 |  |  | 한전인입공사, 수변전설비, 조명 및 전열기구, 비상농력 설비 등 LED조명 적용 등 에너지효율 1등급 적용 | APC 시설내부 전기공사 일체
3.3. 통신설비공사 |  | 식 |  | 0 | 방송 시스템구축, 단자함 및 배선, CCTV(보안설비) 등 | APC 시설내부 통신공사 일체
소 계 |  |  |  | 0 | 에너지 효율(등급)이 우수한 자재 적용 검토
4. 건축공사 |  |  |  |  | * 구체적 내역 기재
- 입출고장, 일반창고 |  | ㎡ |  | 0 | 기초:철근콘크리트독립기초형식, 기둥:H형철골빔, 샌드위치 판넬 구조 도크구조, 오버헤드도어, 스피드도어 적용 | 500파렛트(2단적재)의 기본적 저장을 위해 302㎡을 필요로 함(작업 통로등 포함)
- 선별, 포장장 |  | ㎡ |  | 0 | 기초:철근콘크리트독립기초형식, 기둥:H형철골빔, 샌드위치판넬 구조 에폭시코팅 바닥마감 냉난방기계설비 반영(유니트쿨러 등) 벽 단열재 150mm 이상 적용 지붕 단열재 220mm 이상 적용 바닥 단열재(우레탄 뿜칠 100mm) 적용 창호 24mm로이복층유리 적용 | 선별기 설치공간 00㎡, 지게차 작업공간 00㎡ 등 총 00㎡가 필요
- 저온저장고 |  | ㎡ |  | 0 | 기초:철근콘크리트독립기초형식, 기둥:H형철골빔, 샌드위치판넬 구조 벽 단열재 150mm 이상 적용 지붕 단열재 220mm 이상 적용 | 파렛트 적재 : 300파렛트 적재, 지게차 이동반경외 여유공간 적용
- 비가림시설(캐노피 포함) |  | ㎡ |  | 0 | 기초:철근콘크리트독립기초형식, 기둥:H형철골빔, 지붕:thk100샌드위치판넬 | 사전품질검사장,검사.검품을 위한 기본면적 구성
- 업무공간(비상품화시설) |  | ㎡ |  | 0 | 사무실 00㎡, 화장실 00㎡, 복도 00㎡, 계단실 00㎡, 탈의실 00㎡, 식당 00㎡ 등 벽 단열재 150mm 이상 적용 지붕 단열재 220mm 이상 적용 등 창호 24mm로이복층유리 적용 | APC 운영에 필요한 최소 업무공간 등 비상품화시설 설치 총사업비의 5% 이내 설치
소 계 |  |  |  | 0 | 에너지 효율이 우수한 자재 적용 검토
5. 저온저장고 설비공사 (냉동냉장공사) |  |  |  |  | * 가급적 총사업비의 30% 이상으로 편성, 저장고 높이는 6.5~7m로 설계, 에너지 효율이 우수한 제품 및 신기술인증제품 우선 구매 검토
- 저온저장고 |  | ㎥ |  | 0 | 자동제어시설, 방열문, 에어커텐, 냉동기일체포함(실외기 인버터방식 적용 등), 우레탄냉동판넬, 바닥 우레탄뿜칠 적용, 기계미장, 칼라하드너마감 | 최대 900톤을 저장하기 위해서는 건평 330㎡과 높이 7m의 저온저장고가 필요, 연간 처리물량 중 900톤을 저장하고 이중 월별로 450톤을 출하할 예정
- 예냉고 |  | ㎥ |  | 0 | 자동제어시설, 방열문, 에어커텐, 냉동기일체포함(실외기 인버터방식 적용 등), 우레탄냉동판넬, 바닥 우레탄뿜칠 적용, 기계미장, 칼라하드너마감 | 월별450톤을 출하하고 별도의 450톤 물량을 확보 할 예정이므로 건평 330㎡과 높이 6.5m의 예냉고가 필요
소 계 |  |  |  | 0 | 에너지 효율(등급)이 우수한 자재 적용 검토
6. APC 스마트화 설비, 장비류 |  |  |  |  | * 반드시 스마트화 설비가 포함된 기계, 장비류 설치(의무)
- 상품화설비(선별기 등) |  | 1식 |  | 0 | 전자중량식 선별기, 프리트레이 방식 시간당 2.0톤, 디팔렛타이저 1대, 로봇팔렛타이저 1대, 박스 제함기, 포장기 등(견적서, 도면 별첨) | 연간 처리물량 4천톤, 일 최대 처리물량 15톤이어서 시간당 2톤을 처리할 수 있는 선별기 필요
- ERP시스템 |  | 1식 |  | 0 | MES시스템, RFID시스템 등(견적서 별첨) * aT APC 지원시스템 또는 농협생산경제시스템 연계 비용은 2천만원 내외로 한정(배정예산의 한도 감안, 실비 수준으로 책정) 자체 시스템 구축 시 별도 양식에 맞추어 기능제시 | 처리물량 확대(00t00t), 매출액 증가(0,000백만원→0,000백만원) 및 운영개선을 위해 구축
- EMS시스템 |  | 1식 |  | 0 | EMS시스템 등(견적서 별첨) | 소비 에너지 절감을 위한 설비 구축
- 스마트 물류 설비 |  | 1식 |  | 0 | 자동화분류, 이송 시스템 도입 등(견적서 별첨) | 처리물량 확대(00t00t), 출하처 확대에 대응
- 기타 스마트화 기계,장비류 |  | 대 |  | 0 | 설치하고자 하는 스마트화 기계, 장비류 등을 구체적으로 기재(견적서 별첨) | 구체적 편성사유 기재
소 계 |  |  |  | 0 | 에너지 효율이 우수한 제품 및 신기술인증제품 우선 구매 검토
7. 유통시설장비류 |  |  |  |  | * 구체적 내역 기재
- 수송차량 |  | 대 |  | 0 | 00자동차 e-마이티 일반캡 SUP 장축고상(2.5톤) (전기수송차량 구매 가능) | 산지수송(현장 순회수집 차량)
- 냉장탑차 |  | 대 |  | 0 | 00자동차 5톤 카고 냉동탑차 | GAP농산물(위해요소 차단 및 상품성 유지) 수송차량
- 팔레트 |  | 개 |  | 0 | 구입하고자 하는 제품명, 제조회사, 모델번호, 처리능력 등을 구체적으로 기재 | 예냉실(200개),상품적재보관용(최소 125개이상 소요:100톤기준 )
- 지게차 |  | 대 |  | 0 | 제조업체:㈜삼익하이코,제품규격:디젤SFD15 1.5톤, 제품명:포크리프트지게차 1일처리물량 : 50톤 | 예조실, 전처리장, 출고장, 선별장 각 1대
- 운반상자 |  | 개 |  | 0 | 구입하고자 하는 제품명, 제조회사, 모델번호, 처리능력 등을 구체적으로 기재 | 300톤 규모(6일작업대기물량) :1일 50톤 처리시 예조실 보관용 및 APC표준 작업용
- 차량계근대 |  | 식 |  | 0 | 00t 차량 계근대 설치 | 물류유통량파악 및 과적재 방지
소 계 |  |  |  | 0 | 에너지 효율이 우수한 제품 및 신기술인증제품 우선 구매 검토
8. 위생설비 |  |  |  |  | * 구체적 내역 기재
- 에어샤워기 |  | 대 |  | 0 | 수동도어 에어샤워기(2인용), 00APE, HA-20HS | APC시설포장장 출입시 오염물질제거를 위한 장치
- 바닥 청소기 |  | 대 |  | 0 | ㈜00 DRIVE T(DISK) 4500㎡/H | 선별장 등 작업장내 실내 청소
소 계 |  |  |  | 0 | 에너지 효율이 우수한 제품 및 신기술인증제품 우선 구매 검토
총 사 업 비 |  |  |  | 0 | * 총사업비 10억원 이하 사업은 지원 제외
* 6. APC스마트화 설비, 장비류는 최대한 구체적으로 표현

## 자체시스템 구축시 기능제시(예시)
예시) 시스템 기능 설명
대분류 | 중분류 | 소분류 | 세부 내용
APCoo시스템 | 농가정보 | 농가 등록 | - 농가에 대한 신상, 주소, 연락처 등 개인정보 관리
|  | 지역별 농가조회 | - 입금관련 결제정보, 유통센터 이용 등급 정보
|  | 입고품목별 농가 조회 | - 주요 입고품목, 기타 발주처의 농가관리항목
등급별 농가조회
| 원물 입고/출고, 재고 | 입고 등록 | - 품목, 품종, 농가, 수탁, 매취, 입고 중량, 입고 운반상자 수량
|  | 농가별 입고조회 | - 운반여부 등 입고 시 관리 항목 정보- SKU관리에 의한 수불처리
|  | 품목, 품종별 입고조회 | - 자가 및 조합 운반상자 이용 시 운반상자 입출고, 재고정보
|  | 기간별 입고조회 | - 용차 운용 시 지역별, 운송기사별 운송비 정산내역
|  | 창고별 입고조회 | - 입고 운반상자에 부착할 A4 이동물표 인쇄- 운반상자 출고 요청처리
창고별 재고 조회
운반상자 입고
운반상자 출고
파렛트 입고
파렛트 출고
| 선별투입 | 선별 원물등록(RFID, QR, 바코드 연계) | - 원물 출고 등록
|  | 작업지시별 선별현황 | - 품목별 투입지시
|  | 품목별 선별조회 | - 품목별 투입정보 확인
농가별 선별조회
| 기계선별 | 선별결과 조회 | - 자동화설비 선별 결과 정보
|  | 선별결과 보고서 | - 선별기 선별 결과 정보
선별결과 정산서
품목별 선별 현황
농가별 선별 현황
| 1차정산 | 선별기준관리 | - 상품출하에 대한 공동정산
|  | 공동계산팀/원 관리 | - 정산그룹별 정산기준 관리
|  | 출하비용 분배기준 관리 | - 출하비용에 대한 분배기준
|  | 출하처별 출하비용 관리 | - 유통센터의 공동정산 운영 원칙에 의한 자동
|  | 출하 송품장 관리 | 공동 정산 정보
|  | 업로드 단축코드 관리 | - 농가정산은 일정산 및 주간정산 실시
선별 기초 데이터 관리
기초 선별자료
출하처별 출하집계
출하처별 운송장 집계
출하처별 판매 집계
선별장 일일작업일지
선별중량 일일보고서
주간-기초선별 자료
주간-출하처별 출하집계
주간-출하처별 판매집계
선별 중량정산서
농갑려 업로드 자료생성